國立中興大學社管大樓室內裝修通知單及施工規範

105年5月12日社管大樓管委會通過

| 單 位 |  | 日 期 | 年 | 月 | 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承 辦 人 |  | 聯絡電話 |  |
| 裝修地點 |  |
| 裝修事由 |  |
| 裝修內容 簡 述 |  |
| 裝修時間 | 自 | 年 | 月 | 日 | 時 | 施工使用 電源流量 | 伏特 |
|  | 至 | 年 | 月 | 日 | 時 |  |  |
| 承辦人 | 單位主管 | 管委會經辦人員 | 管委會主委 |
| 施工規範： 如為增加用電量之申請，請一併提出(1)乙級以上技術士出具之電量評估計畫；(2)切結書內容包含造成樓層跳電與公共設備損壞，需負賠償與恢復原狀之責任。 施工前請廠商確認並註明使用電源流量為110伏特或220伏特(含以上)方可施工。如造成跳電或設備損壞，需付賠償責任。 請注意師生安全，做好安裝防護(施工空間、電梯和走道)。 施工進行中所需使用物品僅能放置於施工裝修地點內。 消防設備（室內、室外走道）需包覆防護罩，結束後立即拆除，完工前如發生系統誤報鳴叫，請廠商務必負責修繕完成。 為防止上課期間施工噪音過大，請盡量以周末或寒、暑假施工為原則。 本大樓全面禁煙，施工前請裝修單位派員至管委會116辦公室領取禁止吸煙標語張貼，嚴禁廠商在施工期間吸煙，違者究辦。 搬運貨物時，只限使用第一部電梯，嚴禁使用第二、三部電梯，且搬運過程中，請做好電梯防護措施(電梯內部鏡面、天花板與地面等)及維護電梯內外環境整潔。 請維護室內、外環境清潔。 各單位如向管委會提出本通知單，即視同已同意遵守上述規範，如因裝修單位未遵守規範而導致發生相關問題，請裝修單位自行處理。 十一、為顧及大樓安全，請各單位務必配合填送申請單，經管委會主委同意後方得施工。 本表單蒐集之個人資料，僅限於本項業務使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任何資訊，並遵循個資法及本校資料保存及安全控管辦理。 |